# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет закупки

1.1. Предмет закупки: выполнение ремонтных работ в помещении № _(№ __ по ПИБ) ____________ ФГАОУ ВО «СПбПУ» (далее – работы).

2. Место выполнения работ

2.1. Место выполнения работ: _______________________ (далее – объект).

3. Сроки выполнения работ

3.1. Срок выполнения работ (срок исполнения основного обязательства): в течение 50 (пятидесяти) рабочих дней с даты подписания сторонами акта передачи объекта для выполнения работ (далее – акт передачи объекта).

3.1.1. Начало выполнения работ: с даты подписания сторонами акта передачи объекта.

3.2. Акт передачи объекта должен быть подписан сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора.

3.2.1. До подписания акта передачи объекта подрядчик обязан:

3.2.1.1. Представить заказчику:

- приказ о назначении ответственного лица за производство работ;

- список работающих с указанием фамилии, имени, отчества, реквизитов документа удостоверяющего личность, и должности каждого работника.

3.2.1.2. Надлежащим образом оформить акт-допуск для проведения строительно-монтажных, реставрационных, пуско-наладочных, ремонтных, отделочных и иных видов работ на объектах (территориях) ФГАОУ ВО «СПбПУ» (далее – Акт-допуск) и согласовать Акт-допуск в соответствующих службах заказчика. Подрядчик обязан приступить к оформлению Акта-допуска не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора.

Получение Акта-допуска оформляется в отделе обеспечения безопасности Управления гражданской безопасности ФГАОУ ВО «СПбПУ» только при предъявлении представителем подрядчика подписанного договора или копии подписанного договора.

3.2.2. Заказчик передает объект подрядчику, а подрядчик принимает объект по акту передачи объекта после выполнения условий, указанных в п.3.2.1. Технического задания.

4. Начальная (максимальная) цена договора, порядок расчетов.

4.1. Начальная (максимальная) цена договора (НМЦД): __________ (________________) рублей _________копейки, в том числе НДС.

НМЦД определена на основании сметной документации (Приложение № 1 к Техническому заданию – Локальная смета № ___________, далее - Сметный расчет).

4.2. На основании предложения участника закупки, с которым заключается договор, о цене договора, будет произведен расчет коэффициента снижения стоимости работ по договору, представляющий собой отношение предложения участника закупки, с которым заключается договор, о цене договора, к начальной (максимальной) цене договора.

Коэффициент снижения стоимости работ по договору будет применен к каждой позиции, указанной в Сметном расчете.

4.3. Цена договора включает в себя причитающееся подрядчику вознаграждение и компенсацию всех его возможных издержек, связанных с выполнением работ и исполнением обязательств по договору, в том числе, но не ограничиваясь указанным: стоимость рабочей силы, услуг по использованию машин и механизмов, транспорта, стоимость материалов, включая расходы на их доставку до места выполнения работ, разгрузку и хранение, прочие расходы подрядчика, необходимые для выполнения работ, расходы на страхование, уплату пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также платежей третьим лицам и иных расходов, связанных с исполнением договора.

4.4. Оплата за фактически выполненные работы осуществляется по безналичному расчету, в рублях Российской Федерации.

4.5. Оплата за фактически выполненные работы производится на основании счета, счета-фактуры (кроме организаций, освобожденных от исполнения обязанности по уплате НДС), акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2.

4.6. Авансирование не предусмотрено.

Или 4.6. Предусмотрено авансирование в размере 30% от цены договора. Заказчик выплачивает аванс по выставленному подрядчиком счету на авансирование. Оплата производится в течение 10 рабочих дней с даты предоставления подрядчиком (получения заказчиком) счета.

Авансовый платеж (списание доли аванса) погашается пропорционально стоимости выполненных работ посредством вычета суммы авансового платежа из платежа за выполненные и принятые заказчиком работы.

4.7. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета заказчика.

5. Условия выполнения работ и требования к качеству работ.

5.1. Работы должны выполняться в соответствии с настоящим техническим заданием (далее – Техническое задание), Сметным расчетом.

Работы по демонтажу/монтажу существующего оборудования АПС заказчика, указанного в Сметном расчете, должны выполняться в соответствии проектной документацией шифр ___ (Приложение № 2 к Техническому заданию).

В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора, но не позднее даты подписания сторонами акта передачи объекта, заказчик передает подрядчику рабочую документацию.

5.2. При производстве работ подрядчик должен руководствоваться положениями и требованиями законодательства Российской Федерации: Федеральным законом от 27.12.2002 
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании», Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации.

5.3. Технология и качество работ, методики их производства должны соответствовать требованиям нормативных документов к качеству строительных, монтажных работ, в том числе:

- СП 325.1325800.2017 «Здания и сооружения. Правила производства работ при демонтаже и утилизации»;

- СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;

- СП 29.13330.2011 «Полы»;

- СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»;

- СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»;

- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

- СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты».

5.4. Работы должны выполняться с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации.

5.5. В случае использования иностранной рабочей силы, подрядчик обязан соблюдать правила, устанавливаемые законодательством и правовыми актами Российской Федерации. Иностранный рабочий может трудиться только при наличии у него разрешения на работу, полученного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.6. Подрядчик обязан выполнить исполнительные схемы выполненных работ (инженерных сетей), которые должны быть согласованы с Департаментом инженерных служб ФГАОУ ВО «СПбПУ», и сдать их вместе с исполнительной документацией в отдел технического контроля ДРиТН.

5.7. По окончании выполнения демонтажных работ в полном объеме, в течение 2 (двух) рабочих дней подрядчик передает заказчику материальные ценности по акту возврата материалов (составленный в произвольной форме).

5.7.1. Акт возврата материалов должен содержать:

- наименование передаваемых материальных ценностей.

- объем передаваемых материальных ценностей.

- подписи ответственных представителей подрядчика и заказчика.

5.7.2. Наименование и объем материальных ценностей, подлежащих возврату, определяет представитель отдела технического контроля Департамента ремонта и технического надзора ФГАОУ ВО «СПбПУ» (далее – ДРиТН) до начала демонтажных работ.

5.7.3. Контроль за полнотой возврата подрядчиком материальных ценностей осуществляет представитель отдела технического контроля ДРиТН.

5.7.4. В случае уклонения от возврата определенных заказчиком материальных ценностей или оформления указанного акта возврата материалов, представитель отдела технического контроля ДРиТН вправе остановить производство работ до передачи подрядчиком материальных ценностей в полном объеме.

5.8. Подрядчик до начала выполнения работ, связанных с обеспечением пожарной безопасности, обязан представить заказчику информацию о наличии лицензии подрядчика или субподрядчика (в случае привлечения субподрядчика) на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданной МЧС России (Постановление Правительства от 28.07.2020 №1128 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений») с наличием в составе видов работ:

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

-Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов.

5.9. Выполненные работы в обязательном порядке должны быть сданы подрядчиком структурному подразделению заказчика, осуществляющему надзор за выполнением работ. Таким подразделением является отдел технического контроля ДРиТН.

5.10. По окончании выполнения работ в полном объеме, в течение 10 рабочих дней после подписания последнего акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, оформляется акт приема-сдачи отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме № 0504103 (Приложение № 5 к Техническому заданию).

В случае если подрядчик уклоняется от оформления указанного акта или затягивает срок его согласования и подписания, на подрядчика может быть наложено взыскание в виде штрафа за ненадлежащее исполнение договора, в соответствии с условиями договора.

5.11. Скрытые работы должны приниматься представителем заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ и составления актов приемки скрытых работ.

5.12. Место проведения работ должно быть оборудовано подрядчиком комплектом первичных средств пожаротушения.

5.13. Строительные материалы на объект должны доставляться по мере необходимости. Места складирования используемых в ходе производства работ материалов должны быть согласованы с заказчиком.

5.14. При уборке строительного мусора подрядчик должен применять меры по уменьшению пылеобразования. Сбор и удаление строительного мусора следует производить в мешках, в контейнер с последующим вывозом. Бытовой мусор и нечистоты следует регулярно удалять с территории строительной площадки в установленном порядке и в соответствии с требованиями действующих санитарных норм. Сжигание мусора запрещено.

5.15. Работы на объекте производить, учитывая, что здание эксплуатируется заказчиком в период выполнения работ.

5.16. Во время производства работ необходимо предусмотреть ряд мероприятий, обеспечивающих уровень шума и вибрации, не превышающих требования СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003». Электробезопасность на участках работ и рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии» (утверждены приказом Минэнерго России от 12.08.2022 № 811).

5.17. Подрядчик за свой счет обеспечивает охрану оборудования, инструментов и другого имущества подрядчика, находящегося на территории заказчика.

5.18. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта до приемки этого объекта заказчиком несет подрядчик.

6. Требования к материалам и оборудованию

6.1. Применяемые при производстве работ материалы, изделия, оборудование, комплектующие должны иметь сертификаты качества, паспорта, инструкции, гарантийные талоны и другие документы, подтверждающие качество материальных ресурсов, и соответствовать государственным стандартам и нормам.

При применении материалов, не соответствующих указанным нормам и требованиям, заказчик оставляет за собой право предъявить претензии к подрядчику с наложением штрафных санкций при исполнении договора.

6.2. При выполнении работ подрядчик должен использовать материалы в соответствии с Техническим заданием, Сметным расчетом и Спецификацией товаров (применяемых материалов) (Приложение № 3 к Техническому заданию, далее – Спецификация). Упоминаемые в Техническом задании, Сметном расчете и Спецификации товарные знаки следует читать со словами «или эквивалент».

7. Требование к безопасности выполняемых работ

7.1. В ходе производства работ обязательным является соблюдение технологий и методик производства работ, действующих на территории Российской Федерации:

- санитарно-гигиенических (Федеральный закон № 7 ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002, Федеральный закон № 89 ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998, СП 2.2.3670-20, СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 1.2.3685-21)

- пожарных (Федеральный закон № 123 ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 486.1311500.2020),

- по технике безопасности (СНиП 12 03 2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12 04 2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»).

7.2. Подрядчик обязуется ознакомиться и соблюдать Регламент обеспечения безопасного выполнения подрядных работ на территории ФГАОУ ВО «СПбПУ», размещенный на официальном сайте ФГАОУ ВО «СПбПУ», адрес сайта в сети Интернет: https://www.spbstu.ru/upload/administration-catalogue/labor-protection/order-256-16-02-21.pdf

7.3. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение его работниками при выполнении работ на территории заказчика требований охраны труда и пожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка, действующего в ФГАОУ ВО «СПбПУ», в части запрета появления на территории в нетрезвом состоянии, проноса спиртных напитков, курения в не отведенных местах, хождение в зданиях без согласования с заказчиком.

7.4. Ответственность за нарушение требований техники безопасности при выполнении работ и компенсация ущерба пострадавшим (в том числе третьим лицам), в случае несоблюдения техники безопасности лежит на подрядчике.

8. Требования к исполнительной документации, формы отчетов о ходе работ

8.1. В процессе производства работ подрядчик должен вести общий журнал работ.

8.2. При сдаче работ подрядчик должен предоставить полный комплект исполнительной документации (в бумажном и электронном виде):

- общий журнал работ по форме № КС-6 (с приложениями);

- исполнительные схемы;

- акты скрытых работ;

- сертификаты на материалы (при наличии);

- фотофиксацию объекта (до начала работ, в процессе работ и после окончания работ);

- акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2;

- справку о стоимости выполненных работ по форме № КС-3;

- копии счетов-фактур на материалы и оборудование, стоимость которых учтена по прайс-листам.

9. Требования к гарантийному сроку работ

9.1. Подрядчик гарантирует качество результата выполненных работ в течение 5 лет со дня подписания сторонами акта приема-сдачи отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме № 0504103, при условии соблюдения заказчиком правил и норм эксплуатации объекта.

9.2. Подрядчик за свой счет должен устранить допущенные дефекты, обнаруженные в течение гарантийного срока.

9.3. В случае обнаружения недостатков гарантийный срок продлевается на период их устранения.

10. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Технического задания.

- Приложение № 1. Сметный расчет (Локальная смета № ____);

- Приложение № 2 Проектная документация шифр ______;

- Приложение № 3 Спецификация товаров (применяемых материалов);

- Приложение № 4 Товары (материалы), подлежащие принятию к бухгалтерскому учету в качестве отдельного объекта основных средств;

- Приложение № 5 Акт приема-сдачи отремонтированных, реконструированных, модернизируемых объектов основных средств по форме № 0504103.

Ответственные

за составление Технического задания:

Начальник сметно-договорного отдела _______________ / ____________./

Специалист сметно-договорного отдела _______________ / _____________./

# Приложение №1

к Техническому заданию

Сметный расчет

(Локальная смета (ЛС № _____)

Приложение № 1 к Техническому заданию приложено отдельным документом к Извещению

# Приложение №2

к Техническому заданию

Проектная документация шифр ____

Приложение № 2 к Техническому заданию приложено отдельным документом к Извещению

# Приложение №3

к Техническому заданию

Спецификация товаров (применяемых материалов)

| № п/п | № п/п в сметной документации | Наименование товара (материала) | Технические и функциональные характеристики товара (материала) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Локальная смета № ___ № _ |  |  |
| 2 | Локальная смета № __ № __ |  |  |

# Приложение №4

к Техническому заданию

Товары (материалы), подлежащие принятию к бухгалтерскому учету в качестве отдельного объекта основных средств

| № п/п | № п/п в сметной документации | Наименование товара (материала) | Кол-во, (шт.) | Цена за единицу, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Локальная смета № ___ № ___ |  |  |  |
| 2 | Локальная смета № ___ № ___ |  |  |  |

Приложение № 5

к Техническому заданию

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель _________ ____________

(подпись) (расшифровка

подписи)

"__" ___________ 20__ г.

АКТ N __________

ПРИЕМА-СДАЧИ ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ, РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ

И МОДЕРНИЗИРОВАННЫХ ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

┌───────┐

│ КОДЫ  │

├───────┤

Форма по ОКУД │0504103│

├───────┤

"__" _____________ 20__ г.               Дата │       │

├───────┤

Балансодержатель __________________________________       по ОКПО │       │

├───────┤

Структурное                              ┌────────┐               │       │

подразделение    ___________________ ИНН │        │               │       │

└────────┘           КПП │       │

├───────┤

Исполнитель                                                       │       │

работ            __________________________________       по ОКПО │       │

├───────┤

Структурное                             ┌─────────┐               │       │

подразделение    __________________ ИНН │         │               │       │

└─────────┘           КПП │       │

├───────┤

Единица измерения: руб.                                   по ОКЕИ │  383  │

└───────┘

Комиссия, назначенная приказом (распоряжением) от "__" _________ 20__ г.

произвела  осмотр отремонтированных, реконструированных, модернизированных

объектов основных средств и установила следующее:

1. Реквизиты договора и сроки проведения работ

| Договор |  | Сроки проведения работ |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по договору |  | фактически |  |  |
| номер | дата | начало | окончание | начало | окончание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

2. Сведения о состоянии объектов основных средств при передаче

для проведения работ по ремонту, реконструкции, модернизации

| Наименование объекта основных средств | Номер |  |  |  | Балансовая (восстановительная) стоимость | Фактический срок эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | инвентарный | реестровый | заводской | иной |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |

3. Сведения о видах работ по ремонту, реконструкции, модернизации,

дооборудовании и расходах на их проведение

| Наименование объекта основных средств | Вид работы | Стоимость работ |  |  |  | Стоимость объекта по окончании работ | Срок полезного использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | демонтаж | транспортировка | ремонт | реконструкция, модернизация, дооборудование |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 0504103 с. 2

Заключение комиссии:

Предусмотренные договором работы выполнены ________________________________

(полностью, не полностью

с указанием невыполненных работ)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

По окончании работ объект прошел испытания и сдан в эксплуатацию.

Изменения   в   характеристике  объекта  по  окончании  работ  по  ремонту,

реконструкции, модернизации:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Изменения  в  сроке  полезного  использования объекта по окончании работ по

ремонту, реконструкции, модернизации:

___________________________________________________________________________

Председатель

комиссии         ____________    _________    _______________________

(должность)     (подпись)     (расшифровка подписи)

Члены комиссии

____________    _________    _______________________

(должность)     (подпись)     (расшифровка подписи)

____________    _________    _______________________

(должность)     (подпись)     (расшифровка подписи)

____________    _________    _______________________

(должность)     (подпись)     (расшифровка подписи)

"__" ____________ 20__ г.

Объект

принял _______________ ___________ _______________________

(должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)

Объект

сдал   _______________ ___________ _______________________

(должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)

В инвентарной карточке о результатах проведенных работ отмечено

---------------------------------------------------------------------------

ОТМЕТКА БУХГАЛТЕРИИ

| Номер счета |  | Сумма |
| --- | --- | --- |
| по дебету | по кредиту |  |

Исполнитель ___________   _______________________

(подпись)     (расшифровка подписи)

"__" _____________ 20__ г