Приложение 9

к Инструкции о мерах пожарной безопасности ФГАОУ ВО «СПбПУ»

- Инструкция по проведению практических тренировок по эвакуации людей и тушению условного пожара

В соответствии с требованиями п. 9 ППР в РФ практические тренировки по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей и других лиц проводятся на объектах университета с массовым пребыванием людей в структурных подразделениях университета с периодичностью один раз в полугодие.

Целесообразно проводить их весной и осенью (месяцы проведения практических тренировок определяются приказом по университету «Об организации работы по обеспечению пожарной безопасности в ФГАОУ ВО «СПбПУ»»).

Задачами проведения тренировок являются:

–		обучение работников и обучающихся умению идентифицировать исходное событие, проверка готовности к эвакуации и проведению работ по тушению загорания;

–		поддержание на современном уровне профессиональной и психофизиологической подготовленности работников и студентов, необходимой для осуществления успешных действий по устранению нарушений в работе, связанных с загораниями, а также по эвакуации людей, предотвращению развития пожара, его локализации и ликвидации;

–		обучение навыкам и действиям по своевременному предотвращению возможных аварий и повреждений оборудования, являющихся следствием воздействия опасных факторов пожара и чрезвычайных ситуаций, обучение правилам оказания доврачебной помощи пострадавшим на пожаре и при чрезвычайных ситуациях, правилам пользования индивидуальными средствами защиты;

–		обучение порядку и правилам взаимодействия работников и обучающихся объекта с подразделениями пожарной охраны;

–		выработка у работников и обучающихся навыков и способности самостоятельно, быстро и безошибочно ориентироваться в ситуации при возникновении угрозы пожара или самого пожара, определять решающее направление действий и принимать правильные меры по предупреждению и ликвидации пожара;

–		отработка организации немедленного вызова подразделений пожарной охраны и последующих действий при срабатывании установок автоматической противопожарной защиты, обнаружении задымления или загорания;

–		обучение приемам и способам спасения и эвакуации людей и материальных ценностей;

–		проверка результатов обучения работников и обучающихся по вопросам пожарной безопасности в университете;

–		проверка знаний работников и обучающихся инструкций, применяемых в пожароопасных ситуациях. Практическая отработка рациональных приемов и методов использования имеющейся техники и средств пожаротушения;

–		проверка правильности понимания работниками и обучающимися своих действий, осуществляемых в условиях пожара;

–		проверка знаний работников и обучающихся мест расположения первичных средств пожаротушения, внутренних пожарных кранов, систем пожарной сигнализации, а также правил и способов их использования.

–		проверка умения руководителя тушения пожара четко координировать действия участников по организации ликвидации возможного (условного) загорания до прибытия подразделения пожарной охраны.

Практическая отработка планов эвакуации людей при пожаре – важная составная часть подготовки работников и обучающихся объекта. Это является основной формой контроля подготовленности к тушению возможных загораний и к действиям при чрезвычайных ситуациях.

Во время тренировок вырабатываются навыки быстро находить правильные решения в условиях дефицита времени, коллективно проводить эвакуацию людей, работу по его тушению пожара, правильно применять и использовать средства пожаротушения.

Тренировкой структурного подразделения следует считать тренировку, темой которой является нарушение режима работы одного структурного подразделения и в которой требуется участие работников и обучающихся только этого структурного подразделения.

Тренировки проводятся в 5 этапов:

–		1 этап: Подготовительный

Теоретическая подготовка участников тренировки (работников и обучающихся). Изучение правил пожарной безопасности, устанавливающих противопожарный режим на территории университета (структурного подразделения). Порядок действий при пожаре. Целевой инструктаж перед проведением практической части тренировки.

–		2 этап: Подготовительный

Теоретическая подготовка участников тренировки (работников и обучающихся). Изучение стадий и основных поражающих факторов пожара. Изучение автоматических систем пожарной защиты, первичных средств пожаротушения, правил и способов их использования. Проверка систем автоматической противопожарной защиты, первичных средств пожаротушения, путей эвакуации, эвакуационных выходов.

–		3 этап: Подготовительный

Теоретическая и практическая подготовка участников тренировки (работников и обучающихся). Изучение правил безопасного поведения при пожаре/загорании. Применение первичных средств пожаротушения (огнетушителей, пожарных кранов).

–		4 этап: Проведение эвакуации людей, тушение условного пожара

Проведение практической части тренировки. Подача сигнала о возникновении условного пожара, условный вызов подразделений пожарной охраны, практическое проведение эвакуации работников и обучающихся из здания, тушение условного пожара, организация встречи условных подразделений пожарной охраны.

–		5 этап: Разбор тренировки

Разбор тренировки производится для оценки правильности действий при эвакуации людей и ликвидации условного загорания, предусмотренных темой тренировки, а также для выработки мероприятий, способствующих снижению пожарной опасности объекта и повышающих уровень безопасности работников и обучающихся.

При разборе тренировки в отношении участников должны быть обсуждены следующие моменты: знание плана эвакуации людей при пожаре; понимание поставленных задач и сущности происходившего процесса; правильность действий при эвакуации и ликвидации условного пожара; характер допущенных ошибок и причины их совершения; должностных инструкций, знание мест расположения средств управления оборудованием; знание аппаратуры, защитных средств по технике безопасности; первичных и стационарных средств пожаротушения, их местонахождения и порядка их применения; умение оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях и пожарах.

В заключение разбора руководитель тренировки подводит итоги и дает оценку проведенной тренировке, а также индивидуальную оценку всем ее участникам (хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно).

Если при проведении тренировки поставленные цели не были достигнуты, руководители структурных подразделений не обеспечили решения поставленных задач, то проводятся повторные тренировки этих подразделений на данном объекте.

Результаты тренировок оформляются актом по форме 1.

Форма 1

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

А К Т

по результатам проведения тренировки

по теме: «Эвакуация работников и обучающихся

и тушение условного пожара»

наименование структурного подразделения

| Во исполнение приказа ФГАОУ ВО «СПбПУ» от |  |  |  |  |  |  |  |  | 202 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ___ |  | проведена тренировка |  |  |  |  |  |  |  |
| (дата, наименование структурного подразделения, адрес объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по теме: «Эвакуация работников и обучающихся и тушение условного пожара». Мероприятия проводились в соответствии с утвержденным планом проведения тренировки, включающим в себя пять этапов. В период трех подготовительных этапов проводились теоретические и практические занятия со всеми категориями работников и проверка систем автоматической противопожарной защиты объекта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На четвертом этапе тренировки было имитировано возникновение очага пожара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (указывается конкретное место и дата (аудитория, корпус) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в |  |  | ч |  | мин |  |  | сек. |  |

Возникновение очага пожара было обнаружено техническим работником, который передал сообщение о задымлении работнику охраны.

| В |  | ч |  | мин |  | сек | дежурным администратором включена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| система оповещения (при ее наличии), организована проверка открытия эвакуационных выходов, разблокирования систем контроля управления доступом, сообщено место, адрес, время возникновения пожара в пожарную охрану (условно) и в Центр безопасности университета. |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  | ч |  | мин |  | сек | отдано указание дежурному электрику |
| электрику отключить общее электроснабжение. |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  | ч |  | мин |  | сек | начата общая эвакуация из здания. |
| В |  | ч |  | мин |  | сек | участники тренировки приступили к |
| тушению условного пожара. |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  | ч |  | мин |  | сек | эвакуация была завершена. |

В процессе эвакуации были нарушены следующие правила:

| указываются нарушения, их причины, а также лица, совершившие нарушения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В |  | ч |  | мин |  | сек | тренировка была завершена |  |
| общим сбором и подведением итогов. |  |  |  |  |  |  |  |  |

На пятом этапе руководителем тренировки подведены итоги подготовки и проведения эвакуации работников и обучающихся и тушения условного пожара и отмечено, что:

| – итоги тренировки в целом |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | положительные/отрицательные |  |  |
| – системы автоматической противопожарной защиты |  |  |  |
| сработали/не сработали |  |  |  |
| – цели и задачи тренировки |  |  |  |
|  |  | достигнуты/ не достигнуты |  |

| Вместе с тем, |  |
| --- | --- |

| Руководитель тренировки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| должность |  |  | подпись |  | Ф.И.О. |